Министерство образования и науки российской федерации

МИРЭА – Российский технологический университет

Е. А. Андрущак, Е. Г. Сатеев

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ Часть 1

учебно-методическое пособие

Москва — 2021

УДК 535

ББК 22.343

А65

Андрущак Е. А., Сатеев Е. Г. Методические указания по выполнению лабораторных работ часть 1 [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Андрущак Е. А., Сатеев Е. Г. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

- Методические указания по выполнению лабораторных работ предназначены для обучения бакалавров и специалистов по направлениям 12.03.02 «Оптотехника», 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии», 12.05.01 «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения».

- Настоящие методические указания содержат описания лабораторных работ, выполняемых студентами при изучении следующих курсов: «Геометрическая и физическая оптика» (ч.1 и ч. 2), «Прикладная оптика» (ч. 1)

- Лабораторная работа дает возможность закрепить знания, полученные при изучении дисциплины. При подготовке к лабораторным работам студентам необходимо проработать предлагаемые методические указания, рекомендуемую литературу. В процессе выполнения работ студент знакомиться с физическими принципами, измерительной аппаратурой, а также методикой измерений и обработкой полученных результатов.

- Учебно-методическое пособие издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Андрущак Евгений Андреевич, Сатеев Евгений Георгиевич.

Рецензент:

Минимальные системные требования:

Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.

Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.

Наличие свободного места в памяти хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.

Наличие интерфейса ввода информации.

Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).

Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета 
МИРЭА – Российского технологического университета от 27 мая 2021 г.

Объем 24 Кб

Тираж 200

©	Андрущак Е. А., Сатеев Е. Г., 2021

©	МИРЭА – Российский технологический университет, 2021

Оглавление

Введение	4

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА Ч. 1	6

Лабораторная работа № 1. Определение фокусного расстояния собирающих и рассеивающих линз	6

Лабораторная работа № 2. Экспериментальное определение фокусного расстояния толстой линзы с помощью матричных элементов	14

Лабораторная работа № 3. Измерение сферической аберрации линзы методом Линника	18

Лабораторная работа № 4. Изучение эффекта Тальбо	23

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА Ч. 2	27

Лабораторная работа № 5. Получение и исследование света с различными состояниями поляризации	27

Лабораторная работа № 6. Исследование дифракции на щели, круглом и   прямоугольных отверстиях, двумерных структурах, крае экрана	33

Лабораторная работа № 7. Изучение интерференции света с помощью бипризмы френеля	39

Лабораторная работа № 8. Изучение коноскопического метода определения ориентации односных кристаллов	43

ПРИКЛАДНАЯ ОПТИКА Ч. 1	46

Лабораторная работа № 9. Исследование электрооптических модуляторов света	46

Лабораторная работа № 10. Исследование интерференции лазерного излучения	51

Лабораторная работа № 11. Ввод излучения в оптическое волокно	60

Лабораторная работа № 12. Изучение эффекта фарадея и измерение постоянной верде магнитооптического материала	64

Введение

Настоящие методические указания содержат описания лабораторных работ, выполняемых студентами при изучении следующих курсов: «Геометрическая и физическая оптика» (ч.1 и ч. 2), «Прикладная оптика» (ч. 1 и ч. 2), «Квантовая и оптическая электроника», «Оптика лазеров», «Приборы квантовой электроники», «Оптико-электронные приборы и системы экологического и кризисного мониторинга», «Когерентно-оптические приборы и системы».

Лабораторная работа дает возможность закрепить знания, полученные при изучении дисциплины.

При подготовке к лабораторной работе студентам необходимо проработать предлагаемые методические указания, рекомендуемую литературу.

В процессе выполнения работ студент знакомиться с физическими принципами, измерительной аппаратурой, а также методикой измерений и обработкой полученных результатов.

В процессе выполнения лабораторной работы, полученные данные, расчеты, графики вносятся в рабочую тетрадь.

По каждой лабораторной работе составляется отчет. Отчет должен содержать: Краткое теоретическое введение, название работы, цель работы, схему установки и краткое описание лабораторной работы, а также таблицы результатов измерений, графики, фотографии, расчеты. На основании полученных результатов должны быть сделаны выводы.

Организация безопасной работы при выполнении лабораторных работ на кафедре производится в соответствии с требованиями ЕОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», ГОСТ 12.1.040-83. «Лазерная безопасность».

К работе на лабораторных установках допускаются студенты, имеющие теоретическую подготовку по дисциплине «Лазерная техника», обученные безопасным методам работы, прошедшие инструктаж по технике безопасности и расписавшиеся в журнале инструктажа.

Перед проведением лабораторной работы необходимо убедиться в надежности заземления оборудования, приборов и установок, проверить надежность крепления установки, убедиться в отсутствии посторонних предметов в рабочей зоне.

Студентам запрещается выполнять лабораторные работы в отсутствие преподавателя или лаборанта. Включение оборудования производится только с разрешения преподавателя или лаборанта.

При обнаружении неисправности необходимо немедленно прекратить работу, сообщить об этом преподавателю и отключить оборудование с помощью кнопки отключения, которая находится на силовом щитке.

Запрещается оставлять без надзора приборы и оборудование во включенном состоянии.

После окончания лабораторной работы приборы и оборудование необходимо выключить.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА Ч. 1

Лабораторная работа № 1. Определение фокусного расстояния собирающих и рассеивающих линз

Цель работы

Приобретение практических навыков по экспериментальному определению фокусного расстояния собирающих и рассеивающих линз.

Предварительная подготовка к работе

- Афанасьев В.А. Оптические измерения, М.: Недра, 1968, стр. 41 – 49.

- Кривовяз Л.М., Пуряев Д.Т., Знаменская М.А. Практика оптической измерительной лаборатории. М.: Машиностроение, 1974, стр. 159 –     164.

- Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения.  М.: Машиностроение, 1987, стр. 98 – 101.

- Марков Н.Н., Ганевский Г.М. Конструкция, расчет и эксплуатация контрольно-измерительных инструментов и приборов.

- М.:  Машиностроение, 199, стр. 254 –274.

Изучить следующие вопросы

- основные понятия геометрической оптики;

- основные способы измерения фокусного расстояния линз.

Теоретическое введение

Линейное увеличение:

| ℾ=Hh=fd | (1) |
| --- | --- |

где h - высота предмета, Н - высота соответствующего изображения (Рис.1).

Рис.1. Иллюстрация к формуле линейного увеличения

Ниже описаны способы, позволяющие экспериментально определить величину фокусного расстояния собирающей линзы и способ, позволяющий определить фокусное расстояние рассеивающей линзы [1].

Способ 1, основанный на определении расстояния от линзы до предмета и до его изображения.

Помещая предмет перед тонкой собирающей линзой, получают его действительное изображение на экране.

Измеряя расстояние от линзы до предмета ОВ=d и до изображения ОВ1=f, по формуле линзы

|  | (2) |
| --- | --- |

вычисляют (с учетом правила расстановки знаков) ее фокусное расстояние F:

|  | (3) |
| --- | --- |

При выводе этой формулы предполагалось, что толщина линзы достаточно мала по сравнению с d и  f.

Способ 2, основанный на определении величины предмета и его изображения, и измерении расстояния последнего от линзы.

Обозначим величину предмета буквой h, величину изображения Н и расстояния от линзы соответственно d и f (Рис. 1).

Эти величины связаны между собой соотношением

|  | (4) |
| --- | --- |

из этого следует

|  | (5) |
| --- | --- |

Подставив (5) в формулу (3) легко получить следующую формулу для вычисления фокусного расстояния линзы:

|  | (6) |
| --- | --- |

Способ 3 (Бесселя). Определение фокусного расстояния по величине перемещения линзы.

Это один из самых точных методов измерения фокусного расстояния линзы. Если расстояние от предмета до изображения более 4F, то всегда найдутся два таких положения линзы, при которых на экране получится отчетливое изображение предмета. Положение 1 линзы, при котором получается увеличенное изображение и положение 2 линзы, при котором получается уменьшенное изображение. Здесь А-расстояние от предмета до изображения, l- величина перемещения линзы из 1 в 2.

Можно заметить, что при обеих положениях линза будет симметрична относительно середины расстояния между предметом и изображением. Действительно, воспользовавшись уравнением (3), можно записать для первого и второго положения линзы:

| F = А – l – х х + l А и F = А – х хА | (7) |
| --- | --- |

Приравнивая, правые части этих уравнений, найдем х. Подставляя значение х в выражение А-l-х, найдем что А-l-х = (А-l)/2. То есть действительно оба положения линзы находятся на равных расстояниях от предмета и изображения и, следовательно, симметричны относительно середины расстояния между ними.

Чтобы получить выражение для фокусного расстояния, рассмотрим одно из расположений линзы, например, когда расстояние от предмета до линзы d=А - l/2, а расстояние от линзы до изображения f=(А+l)/2. Подставив эти величины в формулу (3), найдем:

|  | (8) |
| --- | --- |

Этот способ является принципиально более общим и пригодным как для толстых, так и для тонких линз. Действительно, когда в предыдущих случаях пользовались для расчетов величинами отрезков, измеренных от центра линзы, на самом же деле следовало эти величины измерять от соответствующих главных плоскостей линзы, определение которых довольно затруднительно. В описанном способе эта ошибка исключается благодаря тому, что в нем используются не расстояния от линзы, а лишь величина перемещения.

Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.

Способ основан на измерении расстояний от предмета и его изображения до линзы. Так как с помощью только одной рассеивающей линзы невозможно получить действительное изображение предмета, то в этом случае используют также собирающую линзу.

Если на пути лучей, выходящих из точки А и сходящихся точке D после преломления в собирающей линзе B (Рис. 2) поставить рассеивающую линзу C так, чтобы расстояние DC было меньше ее фокусного расстояния, то изображение точки удалиться от линзы.

Рис. 2. Способ Бесселя

Пусть, например, оно переместится в точку E. В силу оптического принципа взаимообратимости можно мысленно рассмотреть лучи света, распространяющиеся из точки E в обратную сторону. Тогда точка E будет мнимым изображением точки D после прохождения лучей через рассеивающую линзу C.

Обозначив расстояние D1O2 буквой d, и DО2 буквой f и, замечая, что F и f имеют отрицательные знаки, получим согласно формуле (3):

|  | (9) |
| --- | --- |

Из этого следует:

|  | (10) |
| --- | --- |

Основное рабочее задание.

Задание 1. Собрать установку для определения фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз (Рис. 3).

Рис. 3. Установка для определения фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 1 - измерительный экран (Э), 2 - рассеивающая линза (Л2), 3 - собирающая линза (Л1), 4 – предмет, 5 - осветитель

Все указанные элементы установлены с помощью рейтеров на малой    оптической скамье. В качестве осветителя (5) используется светодиодный фонарь. Изображением предмета проецируется на экране с помощью линз.

Измерение расстояний между предметом, линзой и экраном производится по подвесной линейке с помощью проволочных визиров.

Задание 2. Определение фокусного расстояния собирающей линзы.

Способ 1:

- Поместить экран на достаточно большом расстоянии от осветителя. Поставить между ними линзу и, передвигая ее, добиться получения отчетливого изображения предмета.

- Измерить расстояния от предмета до линзы (d) и от линзы до изображения (f).

- Результаты измерений записать в табл. 1.

- Ввиду неточности визуальной оценки резкости изображения сетки, измерения повторить 5 раз. Кроме того, в предложенном способе полезно проделать часть измерений при уменьшенном изображении предмета.

5. Подсчитав среднеарифметические значения d и f, вычислить фокусное расстояние линзы по формуле (3).

6. Найти абсолютную и относительную погрешности, используя методику вычисления погрешностей косвенных измерений. Результаты вычислений записать в табл.1.

Таблица 1

| № опыта | d (см) | f (см) | (см) | εf | ΔF(см) | ± ΔF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |

Способ 2. Определение фокусного расстояния по величине предмета и его изображения, и по расстоянию последнего от линзы

- Поставить линзу между предметом и экраном так, чтобы на экране получилось сильно увеличенное, отчетливое изображение предмета.

- Измерить расстояние от линзы до экрана f

- Измерить величину изображения Н.

- Измерения, указанные в п.п. 1-3, повторить 5 раз, изменяя в каждом случае положение линзы.

- Полученные данные записать в табл.2

- Вычислить фокусное расстояние линзы по формуле (3), используя средние значения h, f, H

- Определить значения абсолютной и относительной погрешностей.

- Результаты измерения погрешностей записать в табл. 2.

Таблица 2

| № опыта | f (см) | h (см) | Н(см) | (см) | εf | ΔF(см) | ± ΔF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |

Способ 3 (Бесселя). Определение фокусного расстояния по величине

перемещения линзы.

- Установить предмет и экран так, чтобы расстояние между ними было А> 4F (ориентировочно берут значение из предыдущих опытов).

- Поместить между ними линзу и, передвигая ее, добиться получения на экране отчетливого изображения предмета, например, увеличенного. Измерить расстояние от предмета до линзы х и от предмета до экрана А.

- Передвинуть линзу и добиться получения уменьшенного отчетливого изображения предмета. Снова измерить расстояние от предмета до линзы и вычислить величину перемещения линзы l как разность между вторым и первым положениями линзы.

- Измерения, указанные в п.п. 1-3, повторить 5 раз, изменяя в каждом случае положение линзы вдоль оптической скамьи.

Результаты измерений записать в табл.3.

- Вычислить фокусное расстояние линзы, используя средние значения по формуле

|  | (11) |
| --- | --- |

6. Определить значения абсолютной и относительной погрешностей измерений. Результаты измерения погрешностей записать в табл. 3.

Таблица 3

| № опыта | А (см) | x (см) | l (см) | (см) | εF | ΔF(см) | + ΔF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.

- Разместить на оптической скамье осветитель, собирающую линзу и экран. Получить отчетливое изображение предмета (положение точки D на рис. 2 при 1 Положении экрана).

- Поставить на скамью между собирающей линзой и экраном (поближе к экрану) рассеивающую линзу. Изображение на экране станет нечетким. Измерить расстояние между рассеивающей линзой и экраном f.

- Передвинуть экран от рассеивающей линзы 2 (Положение экрана 2 на рис. 2), добившись получения нового четкого изображения предмета (положение точки D1 на рис. 2). Измерить расстояние между рассеивающей линзой и экраном d.

- Выполнить действия по п. 1-3 пять раз.

- Результаты измерений записать в табл. 4.

- Вычислить фокусное расстояние рассеивающей линзы, используя средние значения    и   по формуле (3).

- Определить значения абсолютной и относительной погрешностей.

- Результаты измерения погрешностей записать в табл. 4.

Примечание. Прежде, чем приступить к нахождению Положения экрана (точка D), рекомендуется убедиться, получается ли при данном положении линзы и экрана отчетливое действительное изображение предмета при одновременной работе обеих линз (точка D1). Удобнее получить сначала уменьшенное изображение предмета с помощью собирающей линзы. Рассеивающую линзу после этого установить на небольшом расстоянии от экрана. Затем передвинуть экран и убедиться в получении четкого изображения предмета.

Таблица 4

| №опыта | d (см) | f (см) | (см) | ΔF(см) | εF | ± ΔF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |

При отчете по лабораторной работе студент должен уметь:

- Строить изображения предмета с помощью, собирающей и рассеивающей линз и систем линз.

- Объяснять основные способы измерения фокусного расстояния линз.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- Сформулировать основные понятия геометрической оптики (линза, оптическая ось, фокус, фокальная плоскость и т.д.).

- Вывести формулу для фокуса тонкой линзы, используя инвариант Аббе.

- Объяснить основные способы измерения фокусного расстояния линз.

- Построить изображения в собирающей, рассеивающей линзах и системах линз.

Лабораторная работа № 2. Экспериментальное определение фокусного расстояния толстой линзы с помощью матричных элементов

Цель работы

Экспериментальное определение фокусного расстояния толстой линзы с помощью матричных элементов А, В, С, D.

Предварительная подготовка к работе

1. Н.П. Гвоздева, К.И. Коркина «Теория оптических систем и оптические измерения», М., «Машиностроение», 1981г.

2. В.А. Афанасьев «Оптические измерения», М., «Высшая школа», 1981г.

3. М. Борн, Э. Вольф «Основы оптики», М., «Наука», 1973г.

4. Г.С. Ландсберг «Оптика», М., Физматлит, 2003г.

Изучить следующие вопросы

- общая теория матричных элементов;

- методика определения фокусных расстояний матричным методом.

Теоретическое введение

Будем считать, что матричные элементы матрицы М (оптической системы) есть А, В, С, D - они неизвестны и подлежат определению. Матрица собственно оптической системы между вершиной О1 и вершиной Ок записывается в виде:

| M=ABCD | (12) |
| --- | --- |

Поставим задачу: с помощью оптических измерений определить численные значения матричных элементов. Для этой цели поместим предмет A1B1известных размеров на расстоянии от вершины O1. Изображение A'1B'1определенных размеров будет располагаться на расстоянии S' от вершины Ок. Оптическая система имеет вид (Рис. 4):

Рис. 4. Пример оптической системы

Цепочка матриц ОП4 к ОП1 выражается следующим образом:

| M'=1-S'01∙ABCD∙1-S01 M'=(A-S'C)-A∙S+B-S'∙(-CS+D)C-C∙S+D M'=A'B'C'D' B'=0 -A∙S+B-S'∙-C∙S+D=0 A'=A-S'∙C=β D=-C∙S+D=γ γ=1β | (13) |
| --- | --- |

Верхний левый элемент матрицы M'A-S'C представляет поперечное увеличение системы β, а нижний правый элемент -CS+D есть величина, обратная поперечному увеличению. Если значение γ измеренное при нескольких расстояниях S, представить в виде графика зависимости от S, то получим прямую, пересекающую ось γ. Точка пересечения с осью даст нам элемент D, а тангенс угла наклона θ элемент C =  γ1-γ2S1-S2 (Рис.5).

Рис. 5. Графическое изображение элементов C и D

Верхний правый элемент матрицы M' равен нулю, так как преобразование ведется между сопряженными плоскостями. Определитель матрицы равен единице.

Получим:

| -A∙S+B-S'∙-C∙S+D=0 -A∙S+B=S'∙-C∙S+D | (14) |
| --- | --- |

Введем обозначения: γ=-C∙S+D, тогда

| -A∙S+B=S'∙-C∙S+D=S'γ | (15) |
| --- | --- |

Введем обозначения: δ=S'∙γ

Если теперь построить графики зависимости δ от S (δ = f(S)), то матричный элемент (величина) А будет определять угол наклона соответствующей прямой, пересекающей ось δ в точке δ = B (Рис. 6).

Рис. 6. Графическое изображение элементов A и B

Основное рабочее задание

Собрать установку для определения фокусного расстояния матричным методом в соответствии с Рис. 7.

Рис. 7.  Схема экспериментальной установки. 1 - измерительный экран, 2 - исследуемая линза, 3 – предмет, 4 - осветитель

В качестве предмета для оптической системы используется прозрачная линейка, освещаемая рассеянным светом матовой лампы.

Производим юстировку оптической системы, которая позволяет выставлять все элементы, участвующие в схеме на одну оптическую ось.

При выполнении эксперимента необходимо около десяти раз изменять расстояние между предметом и экраном, каждый раз получая четкое изображение предмета. Измеряем расстояния S и S' и замеряя А1'В1' рассчитываем поперечное увеличение β.

После того как определены все элементы матрицы оптической системы, следует убедиться, что определитель матрицы M приблизительно равен единице. В противном случае следует искать ошибку в измерениях и расчетах.  Графики строятся методом наименьших квадратов.

Определяем погрешности измерений.

По полученным матричным элементам определяют фокусное расстояние f и f', фокальные отрезки SFи S'F', отрезки SH и S'H'.

Расчётные формулы имеют вид:

| -f=1C f'=1C -SF=DC S'F'=AC SH=1-DC S'H'=1-AC | (16) |
| --- | --- |

Заключение

- Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

- Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

- Контрольные вопросы

- Почему при расчетах приняли B' = 0, A' = b, D' = 1b ?

- Используя матрицы перемещения и преломления вывести матрицу толстой линзы

ABCD

- Используя полученную матрицу, покажите, что для плоско-выпуклой линзы одна из главных плоскостей проходит через вершину 	выпуклой поверхности.

- Что произойдет, если один из элементов матрицы произвольной оптической системы будет равен 0?

- Используя аппарат матричной оптики, выведите формулу фокусного расстояния системы, состоящую из двух тонких линз.

Лабораторная работа № 3. Измерение сферической аберрации линзы методом Линника

Цель работы

Целью данной работы является ознакомление с лабораторным стендом для измерения сферической аберрации линзы методом визуальных фокусировок по Линнику и измерение сферической аберрации линзы.

Предварительная подготовка к работе

1. Н.П. Гвоздева, К.И. Коркина «Теория оптических систем и оптические измерения», М., «Машиностроение», 1981г.

2. В.А. Афанасьев «Оптические измерения», М., «Высшая школа», 1981г.

3. М. Борн, Э. Вольф «Основы оптики», М., «Наука», 1973г.

4. Г.С. Ландсберг «Оптика», М., Физматлит, 2003г.

Изучить следующие вопросы

– общая теория дифракции. Принцип работы дифракционной решетки;

– аберрации оптической системы;

– устройство классической схемы для измерения сферической аберрации линз методом Линника;

– метод визуальных фокусировок по Линнику;

– построение графиков сферической аберрации (построение характеристических кривых).

Основное рабочее задание

Задание 1. Юстировка схемы (установки)

Собрать установку (Рис. 8), включить лазер и произвести юстировку.

Рис. 8. Общий вид установки для измерения сферической аберрации линзы методом Линника. 1 – платформа, 2 – испытуемая линза, 3 – оптическая скамья, 4 – микроскоп

В состав платформы (Рис. 9) входят:

Рис. 9. Общий вид платформы. 1 – юстировочные винты, 2 – полупроводниковый лазер, 3 и 4 – голографический оптический элемент (дифракционная решетка), 5 – амплитудная дифракционная решетка (решетка Фуко)

Юстировка производится следующим образом: необходимо снять с оптической скамьи испытуемую линзу (объектив, конденсор). Затем с помощью юстировочных винтов, расположенных на платформе добиться появления в центре матового экрана 0 (нулевого) дифракционного порядка. Выставить микроскоп по высоте.

Установить на оптическую скамью испытуемую линзу (Рис. 10).

Рис. 10. Общий вид расположения платформы и испытуемой линзы. 1 – платформа; 2 – испытуемая линза

Испытуемую линзу выставить по высоте таким образом, чтобы нулевой порядок попадал в центр матового экрана. Линзу следует установить максимально близко к дифракционной решетке. Передвинуть микроскоп поближе к испытуемой линзе (Рис. 11). Произвести окончательную юстировку всей системы.

Рис. 11. Общий вид микроскопа. 1 – матовый экран, 2 – нониус, 3 – юстировочные винты, 4 – окуляр

Луч от лазерного источника (1) (Рис. 12) проходит первую решетку (2) и разделяется на три луча (0-ой и ±1 дифракционные порядки). 0-ой порядок при проведении измерений будет перекрываться непрозрачным экраном (3). +1 и -1 порядки, попадая на вторую (4) дифракционную решетку, в свою очередь сами дифрагируют. В измерениях участвуют те порядки, которые распространяются параллельно оптической оси. Изменяя расстояние между дифракционными решетками, можно изменить расстояние между выходящими параллельными лучами, которые пройдя через решетку Фуко (5), попадают на испытуемую линзу (6). Лучи, прошедшие через решетку Фуко, образуют в фокальной плоскости испытуемой линзы дифракционную картину, которую мы наблюдаем на матовом экране через окуляр микроскопа (8). Практически глаз наблюдает «тройниковую картину», состоящую из трёх изображений: центрального, соответствующего нулевому дифракционному максимуму и двух боковых, соответствующих ±1 дифракционному порядку. Необходимо совместить изображения двух "тройничковых" картин. Смещение производится с помощью юстировочных винтов микроскопа. Отсчет снимают по шкале и нониусу продольных перемещений микроскопа.

Рис. 12. Оптическая схема измерительной установки. 1 – лазер, 2 и 4 – дифракционная решетка, 3 – непрозрачный экран, 5 – решетка Фуко, 6 – испытуемая линза, 7 – матовый экран микроскопа, 8 - микроскоп

Перемещая платформу по продольной координате по 5 мм, замерить расстояние между двумя выходящими лучами z. Полученные данные свести в табл. 5. Отсчет лучше начинать при минимально возможном расстоянии между лучами.

Таблица 5

| z/2 | Δ |
| --- | --- |

Δ – отсчеты, снятые по нониусу микроскопа.

По полученным данным построить график продольной сферической аберрации. Проанализировать полученные данные.

Задание 2

Перевернуть исследуемую линзу. Произвести повторные измерения. На основании полученных данных построить график продольной сферической аберрации. Сравнить с графиком из предыдущего пункта. Сделать вывод.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Лабораторная работа № 4. Изучение эффекта Тальбо

Цель работы

Целью работы является изучение явления саморепродукции периодического объекта (дифракционных решеток) в когерентном свете лазера, ознакомление с экспериментальной установкой по наблюдению Эффекта Тальбо, экспериментальное определение расстояний между плоскостями самовоспроизведения (саморепродукции) и сравнение с расстояниями, полученными по теоретическим формулам.

Предварительная подготовка к работе

Изучить теоретические материалы по эффекту Тальбо.

- Ландсберг Г.С. «Оптика». М., Наука, 1976 г.

- Сбитнев В.И. «Интерференционные явления: фракталы в ближней зоне, Тальбот-ковры и поведение бомовских траекторий на них». Квантовая Магия том 6, выпуск 4, стр. 4155-4168, 2009г.

- Лабораторная работа 8 кафедры общей физики МФТИ «Изучение явления саморепродукции периодического объекта (сетки) в когерентном свете полупроводниового лазера. Эффект Талбота». Ескин Н.И., Петрухин И.С.

Основное рабочее задание

Экспериментальное определение расстояний между плоскостями самовоспроизведения (саморепродукции) дифракционных решеток с периодом 150 и 200мкм и сравнение их с расстояниями, полученными по теоретическим формулам.

Задание 1. Подготовка установки к работе

Собрать установку (Рис. 13) в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рис. 13. Блок-схема установки для наблюдения эффекта Тальбо.                                       1 - Блок питания (БП), 2 - Лазер полупроводниковый (ЛПП), 3 – Коллиматор, 4 - Дифракционная решетка (ДР), 5 - Микроскоп (М), 6 - Наблюдатель или видеокамера

На Рис. 14 представлен внешний вид установки

Рис. 14. Фотография установки для наблюдения эффекта Тальбо. 1 – Лазер, 2 – Коллиматор, 3 - Блок питания (БП), 4 - Дифракционная решетка (ДР), 5 - Оптическая скамья (ОС), 6 – Микроскоп, 7 – Видеокамера, 8 – ПК

Включить лазер (1) тумблером на блоке питания лазера и провести его    юстировку с помощью измерительного экрана.

Установить коллиматор (2) на оптическую скамью на расстоянии 5-7 см от торца лазера и отколлимировать луч лазера с помощью измерительного экрана, при этом изменение диаметра светового пятна на всей длине ОС не должно превышать 20%.

Задание 2. Определение расстояний между плоскостями дифракционного самовоспроизведения дифракционной решетки №1 (период 150мкм).

Рассчитать период Тальбо по формуле

| S =2d2λ | (17) |
| --- | --- |

S – период (расстояние) дифракционного воспроизведения

d = 150мкм – период (расстояние между штрихами) ДР

λ = 0,6328 мкм – длина волны лазера.

Рассчитать расстояния соответствующие ¼S, ½S, ¾S, 2S, 3S      для          решетки №1.

Установить на ОС рейтер с дифракционными решетками. Перемещая   каретку с дифракционными решетками установить     дифракционную решетку №1 (период 150мкм) по центру ОС таким образом, чтобы решетка освещалась равномерно отколлимированным излучением лазера.

Установить на ОС рейтер с закрепленным на нем микроскопом (6) (объектив 8х, окуляр 7х)  таким образом,  чтобы ось микроскопа  совпадала с плоскостью симметрии ОС, а  визирный штрих на основании рейтера совпадал с нулевой линией размера «60» на линейке ОС (начало отсчета), после чего рейтер с микроскопом закрепить на ОС.

Перемещая рейтер с дифракционной решеткой по ОС, получить четко сфокусированное изображение ДР, после чего закрепить рейтер с дифракционной решеткой на ОС.

Раскрепить рейтер с микроскопом относительно ОС и, медленно перемещая рейтер с микроскопом по ОС на себя, добиться получения характерных изображений ДР, соответствующих ¼S, ½S, ¾S, 1S, 2S, 3S, расстояния дифракционного самовоспроизведения, измеряя соответствующие расстояния по линейке на ОС с точностью ±0,5 мм.

Указанные измерения провести 3 раза.

Данные внести в табл. 6.

Вычислить среднеарифметические значения расстояний дифракционного самовоспроизведения по результатам трех измерений и сравнить полученные в эксперименте результаты с расчетными значениями.

Рассчитать отклонения среднеарифметических значений, полученных в эксперименте, от расчетных значений.

Результаты измерений и расчетов свести в таблицу.

Таблица 6

| Наименование | ¼S | ½S | ¾S | 1S | 2S | 3S | 4S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-е измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-е измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее 3-х измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонения измеренных значений от расчетных, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Определение расстояния дифракционного самовоспроизведения дифракционной решетки №2 (период 200 мкм).

Повторить действия по пунктам 3.1.1.-3.1.8 задания 2 для дифракционной решетки с периодом 200 мкм.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- Зачем нужен коллиматор в эксперименте?

- Чем можно объяснить отклонение экспериментальных значений от теоретических?

- В чем заключается суть эффекта Тальбо?

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА Ч. 2

Лабораторная работа № 5. Получение и исследование света с различными состояниями поляризации

Цель работы

Целью работы является ознакомление с экспериментальной установкой по получению и исследованию света с различными состояниями поляризации, экспериментальное исследование поляризации.

Предварительная подготовка к работе

- Ландсберг Г.С., Издательство "Физматлит", ISBN 978-5-9221-1742-5. Год 2017, издание 7-е, раздел поляризация. Главы ХVI, XVII, XVIII.

- НГУ. Лабораторная работа №3.09 (Приложение 1)

- МФТИ. Лабораторная работа № 5.16 (Приложение 2).

Изучить следующие вопросы:

- естественный и поляризованный свет;

- эллиптически, циркулярно и линейно поляризованный свет, способы их получения.

Основное рабочее задание

Задание 1.  Проверка отсутствия поляризации излучения

Собрать установку (Рис. 15) в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рис. 15. Схема экспериментальной установки. 1 - Источник излучения (Светодиод с линзой Френеля, V= 3В), 2 - Модулятор (обтюратор), 3 – Линза, 4 – Гониометр, 5 - Поляризатор-анализатор (ПА), 6 - Фотоприемное устройство (ФПУ), 7 - Цифровой вольтметр (DT 830B), 8 – Осциллограф, 9 - Источник питания (ИП) обтюратора, 10 - Источник питания (ИП) излучателя

Включить источники питания излучателя, обтюратора и ФПУ (соединить контакты), осциллограф и цифровой вольтметр (постоянный ток, 20В).

Провести юстировку источника излучения, используя для этого измерительный экран.

Установить на ОС рейтер с обтюратором таким образом, чтобы обтюратор находился на расстоянии 0,5-1см от источника излучения и луч находился в верхней части крыльчатки обтюратора.

Установить на короткую поперечную скамью, расположенную на правом конце ОС, узел гониометра с ФПУ таким образом, чтобы центр вращения лимба гониометра и линия, соединяющая указатель угла поворота лимба и линия, соединяющая 0 и 180 градусов шкалы лимба, совпадали с вертикальной плоскостью, проходящей через ось ОС, и закрепить рейтер.

Установить ФПУ на деление 180 градусов и закрепить его в этом положении винтом, находящимся под лимбом гониометра.

Установить на ОС рейтер с линзой.  Расстояние от линзы до передней плоскости П-А должно быть 23-25см.

Регулировкой положения линзы добиться попадания луча в апертуру ФПУ, при этом диаметр луча должен быть чуть больше диаметра апертуры (на 0,5-1мм) и быть концентричным относительно апертуры ФПУ.

При необходимости уточнить положение гониометра перемещением по

малой скамье и поворотом горизонтального стола с лимбом в цанговом зажиме.

Поворачивая П-А вокруг оси на 360 градусов убедиться в отсутствии поляризации излучения по неизменности сигнала, при этом следует учесть, что разница между максимальной и минимальной величиной сигнала в пределах 2-3 процентов объясняется неравномерностью распределения интенсивности по сечению излучения вследствие конструктивных особенностей излучающего тела излучателя и относительно малой площадью приемника излучения.

Записать в журнал максимальное и минимальное значение интенсивности и вычислить относительное изменение интенсивности в процентах. Сравнить с допустимым.

Задание 2. Получение поляризованного света с помощью поляризатора и экспериментальная проверка закона Малюса

Собрать установку (Рис. 16) в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рис. 16. Схема экспериментальной установки. 1 - Источник излучения (Светодиод с линзой Френеля, V= 3В), 2 - Модулятор (обтюратор), 3 – Поляризатор, 4 – Линза, 5 – Гониометр, 6 - Поляризатор-анализатор (ПА), 7 -Фотоприемное устройство (ФПУ), 8 - Цифровой вольтметр (DT 830B), 9 – Осциллограф, 10 - Источник питания (ИП) обтюратора, 11 - Источник питания (ИП) излучателя

Установить на ОС поляризатор (поз.3) таким образом, чтобы излучение полностью проходило через окно поляризатора, а разрешенное направление поляризатора располагалось вертикально (красная линия на лимбе поляризатора - вертикально).

Установить разрешенное направление ПА (поз.6) (оранжевая стрелка) в вертикальной плоскости и, поворачивая ПА, снять зависимость изменения интенсивности излучения от угла поворота ПА через 15 градусов в пределах 0-200 градусов. Данные внести в табл. 7.

Таблица 7

| Угол, град. | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инт., В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам измерений построить график, а также график в соответствии с законом Малюса.

Объяснить имеющиеся расхождения между экспериментальной и теоретической кривой.

Задание 3. Исследование поляризации излучения, отраженного от стеклянной пластины

Собрать установку (Рис. 17) в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рис. 17. Схема экспериментальной установки. 1 - Источник излучения (Светодиод с линзой Френеля, V= 3В), 2 - Модулятор (обтюратор), 3 – Линза, 4 – Гониометр, 5 - Стеклянная пластина с матовой зачерненной задней поверхностью, 6 - Поляризатор-анализатор (ПА), 7 - Фотоприемное устройство (ФПУ), 8 - Цифровой вольтметр (DT 830B), 9 – Осциллограф, 10 - Источник питания (ИП) обтюратора, 11 - Источник питания (ИП) излучателя

Установить на гониометр узел стеклянной пластины с зачерненной задней поверхностью таким образом, чтобы передняя плоскость стекла совпадала с линией, соединяющей 90 и 270 градусов.

Остальные настройки производить, как указано в задании 1.

Установить разрешенное направление ПА (оранжевая стрелка) в вертикальной плоскости и, изменяя угол падения луча в пределах от 20 до 70 градусов через 5 градусов, снять зависимость изменения интенсивности в отраженном луче от угла падения луча на стеклянную пластинку.

Провести аналогичные измерения для горизонтального положения разрешенной плоскости ПА.

Данные внести в табл. 8.

Таблица 8

| Угол, град. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поляризация, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет степени поляризации проводить по формуле:

| P=Imax-IminImax+Imin | (18) |
| --- | --- |

Построить графики изменения интенсивностей и степени поляризации в зависимости от угла падения луча.

Задание 4. Исследование поляризации излучения, отраженного от металлической пластины (зеркала).

Исследования и обработка результатов производится, как указано в задании 3, но в исследовании вместо узла стеклянной пластины используется узел «металлическое зеркало».

Задание 5. Исследование поляризации излучения, преломленного стеклянной пластиной.

Собрать установку (Рис. 18) в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рис. 18. Схема экспериментальной установки. 1 - Источник излучения (Светодиод с линзой Френеля, V= 3В), 2 - Модулятор (обтюратор), 3 – Линза, 4 – Гониометр, 5 - Поляризатор-анализатор (ПА), 6 - Фотоприемное устройство (ФПУ), 7 - Цифровой вольтметр (DT 830B), 8 – Осциллограф, 9 - Источник питания обтюратора, 10 - Источник питания излучателя, 11 - Узел прозрачной стеклянной пластины

Исследования и обработка результатов производится, как указано в задании 3, но в исследовании вместо узла стеклянной пластины с матовой зачерненной поверхностью используется прозрачная стеклянная пластина.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- Что такое угол Брюстера?

- Что такое поляризация?

- Зачем в схеме установки нужен обтюратор?

Лабораторная работа № 6. Исследование дифракции на щели, круглом и прямоугольных отверстиях, двумерных структурах, крае экрана

Цель работы

Целью работы является ознакомление с экспериментальной установкой по наблюдению дифракционных картин, экспериментальное получение дифракционных картин и сравнение с дифракционными картинами, полученным по теоретическим формулам.

Предварительная подготовка к работе

Рекомендуемая литература:

- Ландсберг Г.С., Издательство "Физматлит"
ISBN 978-5-9221-1742-5. Год 2017, издание 7-е.

- Гороховатский Ю. А., Худякова И. И.; под ред. Гороховатского Ю.А.-ОПТИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО-М.:Издательство Юрайт,2019-220-Профессиональное образование-978-5-534-11290-0: -Текст электронный // ЭБС Юрайт

Изучить следующие вопросы

Распределение амплитуды и интенсивности в зависимости от угла для одиночной щели и отверстия;

Отличие дифракции Френеля от дифракции Фраунгофера.

Теоретическое введение

Распределение амплитуды волны в плоскости волны в плоскости дифракционной картины по углам φ даётся выражением:

| Aφ=A0sin⁡(πbλsinφ)πbλsinφ | (19) |
| --- | --- |

Здесь А0 – амплитуда волны, посылаемая щелью по направлению φ=0 (амплитуда центрального максимума), b – ширина щели, λ – длина волны.

При малых углах (что обычно имеет место) выражение (19) упрощается и принимает вид:

| Aφ=A0sin⁡(πbφλ)πbφλ | (20) |
| --- | --- |

Выражение (19) обращается в ноль для углов φ, удовлетворяющих условию, где n = 1,2, 3…, т.е., для

|  | (21) |
| --- | --- |

Это условие минимумов.

При промежуточных значениях угла φ амплитуда достигает максимальных значений. Наибольший максимум имеет место, когда

|  | (22) |
| --- | --- |

т.е. φ=0; при этом Аφ=А0.

Следующие максимумы, значительно уступающие по величине главному, соответствуют значениям φ, определённым из условий:

;  ;   ;   , и т.д.

Если измерение и наблюдение дифракционной картины (Рис. 19) будет происходить на компьютере, а приемником будет являться видеокамера, следует учесть, что необходим некий коэффициент перехода от размера в пикселях (наблюдаемом на мониторе) к реальному размеру.

Рис. 19. Схематическое изображение эксперимента

Основное рабочее задание

Задание 1.  Изучение дифракции света на щели (галогеновая и ртутная лампы)

Для начала необходимо собрать установку (Рис. 20) в соответствии со следующей схемой:

Рис. 20. Внешний вид установки. 1 – галогеновая лампа на юстируемом держателе, 2 – светофильтр, 3 – линза, 4 – экран, 5 – вставка с отверстием и магнитом

Далее подключаем питание лампы и настраиваем, с помощью линзы, световое пятно лампы таким образом, чтобы оно попадало своим центром на прорезь экрана.

Провести измерения, занести полученные значения расстояния между порядками в отчет.

Заменить галогеновую лампу на ртутную (Рис. 21), дождаться выхода лампы на максимальную мощность (около 3 минут). Повторить эксперимент выше.

Рис. 21. Ртутная лампа

Задание 2. Изучение дифракции света на щели (HeNe лазер)

Собрать установку в соответствии с приведенной ниже схемой (Рис. 22).

Рис. 22. Схема экспериментальной установки по наблюдению дифракции Фраунгофера на щели. 1 – лазер, 2 - дифракционная щель, 3 - экран или матричный приемник, 4 - карта видеозахвата, 5 – компьютер, 6 – монитор (позиции 4-6 используются только совместно с матричным приемником)

Провести юстировку лазера, используя для этого измерительный экран. При проведении юстировки рекомендуется в дальней зоне корректировку положения луча проводить угловыми перемещениями, а в ближней – линейными.

Допустимое отклонение луча лазера на всем протяжении оптической скамьи, начиная от второй поперечной скамьи, не должно превышать 0,5 мм.

После окончания юстировки лазер не трогать.

Установить на скамью (Рис. 22.) вертикально дифракционную щель таким образом, чтобы центр щели совпадал с осью луча лазера, а на оптическую скамью измерительный экран и наблюдать на нем качественную картину дифракции.

Меняя размер раздвижной щели от нуля (полностью закрытая щель) до примерно 150 мкм, наблюдать на экране изменение дифракционной картины. Размер щели определять по микрометру, имеющемуся на раздвижной щели.

Установить такой размер щели, чтобы на экране было видно, при включенном свете, не менее 5 (включая нулевой) порядков интенсивности (при необходимости для изменения яркости изображения использовать поляризационный фильтр).

Сфотографировать дифракционные картины для трех размеров щели, дающих интерференционные картины, отличающиеся расстояниями между центрами интенсивности, для включения в отчет.

Рассчитать длину волны лазера согласно формуле (22), повторить эксперимент для 3 различных размеров щели. Результаты занести в таблицу и включить в отчет.

Задание 3. Дифракция света на полуплоскости и круглом отверстии

Собрать установку в соответствии с приведенной ниже схемой (Рис. 23).

Рис. 23. Внешний вид установки. 1 – лазер на юстируемом держателе, 2 – поляроид, 3 – линза, 4 – вставка с магнитом, 5 – ПЗС матрица, 6 – модуль преобразования сигнала, 7 – оптическая скамья

Провести юстировку лазера, используя для этого измерительный экран. При проведении юстировки рекомендуется в дальней зоне корректировку положения луча проводить угловыми перемещениями, а в ближней – линейными.

Допустимое отклонение луча лазера на всем протяжении оптической скамьи, начиная от второй поперечной скамьи, не должно превышать 0,5 мм.

После окончания юстировки лазер не трогать.

Воткнуть USB провод в разъем модуля и подключить к ПК. После окончания юстировки, на рамке (4), закрепить отверстие и наблюдать дифракционную картину.

*Задание 4. Дифракция света на одномерной и двумерной решетках

Заменить позиции 2 – 5 (Рис. 23) на одномерную решетку и экран, самостоятельно провести настройку системы. Сфотографировать получившуюся картину.

Заменить одномерную решетку на двумерную. Повторить действия, сфотографировать получившуюся картину.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- Что такое дифракция?

- Сколько (в процентах) интенсивности содержится в центральном максимуме?

- Оцените среднюю погрешность определения длинны волны в данной работе.

Лабораторная работа № 7. Изучение интерференции света с помощью бипризмы френеля

Цель работы

Изучение интерференции когерентных световых волн с помощью бипризмы Френеля.

Подготовка к выполнению лабораторной работы

Изучить интерференцию света от двух когерентных	источников (схема Юнга) и уметь свести к ней схему опыта с бипризмой.

Френеля, изучить описание установки и методику работы на ней.

Рекомендуемая литература

- Ландсберг Г.С., Издательство "Физматлит" ISBN 978-5-9221-1742-5. Год 2017, издание 7-е

- Савельев И.В. Курс физики (в 3 тт.) Том 2. Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика Вид издания учебник, год 2019, объем 468 с., ISBN 978-5-8114-4253-9 6-е изд., стер.

- Лабораторная работа по физике 3.05 кафедры физики МИРЭА

Основное рабочее задание

Собрать установку по приведенной схеме (Рис. 24).

Снять распределение интенсивности в интерференционной картине, определить ширину интеференционной полосы, рассчитать преломляющий угол бипризмы, сравнить число наблюдаемых полос с теоретически возможным.

Рис. 24. Блок-схема установки для изучения интерференции с помощью бипризмы Френеля. 1 - лазер, 2 - объектив (короткофокусный), 3 - бипризма Френеля, 4 - веб камера, 5 - оптическая скамья

По окончании юстировки лазер не трогать.

Правила юстировки:

- В ближнем положении экрана относительно лазера юстировка    производиться     перемещениями, а в дальнем, - изменением углового положения луча лазера;

- Для ускорения юстировки в каждом из положений экрана рекомендуется выбирать половину погрешности.

Установить на дальний край оптической скамьи рейтер с вебкамерой и закрепить его на оптической скамье. Изображение с ВК подается на вход ПК.

С помощью регулировочных элементов выставить ВК таким образом, чтобы луч лазера находился в центре нейтрального светофильтра, закрепленного на тубусе ВК.

Включить компьютер, открыть файл “Hamcap”, после чего выставить ВК по изображению луча лазера на экране монитора таким образом, чтобы луч лазера находился в центре экрана монитора.

Установить на ОС рейтер с бипризмой Френеля (3) и с помощью настроечных элементов юстировочного столика установить БПФ таким образом, чтобы луч лазера центрально проходил через ребро призмы. В этом случае на нейтральном светофильтре будут видны две точки от луча лазера, прошедшего через БПФ. По изображению на экране монитора установить ВК таким образом, чтобы обе точки на экране монитора располагались симметрично относительно центра экрана.

Установить на вторую поперечную скамью рейтер с объективом (3) и юстировкой добиться совпадения центра светового пятна расходящихся лучей с центром бирпизмы Френеля.

Наблюдая на экране изображение интерференционных полос, перемещениями рейтера с БПФ и дополнительной юстировкой добиться получения на экране монитора изображения интерференционного поля максимального размера, которое должно располагаться симметрично относительно центра экрана, а интерференционные полосы должны располагаться вертикально, что достигается поворотом ВК.

Сфотографировать изображение полос, для чего следует нажать кнопку в верхней части ВК.

Открыть снимок в программе ImageJ, выбрать инструмент линия, построить линию перпендикулярно интерференционным полосам.

Выбрать Analyze -> Plot profile. На полученном графике   определить ширину одной интерференционной полосы в пикселях.

Измерить и записать в рабочий журнал:

- расстояние от объектива до передней грани БПФ (a);

- расстояние от передней грани БПФ до нейтрального светофильтра;

- расчитать реальный размер одной интерференционной полосы на текущем расстоянии приняв реальный размер матрицы как 0.65 мм * 1.5 мм.

- рассчитать расстояние от передней грани БПФ до ПЗС матрицы ВК (b) учитывая, что расстояние от светофильтра до ПЗС матрицы равно 88 мм.

Рассчитать преломляющий угол бипризмы по формуле

| θ=(a+b)λ2a(n-1)∆x | (23) |
| --- | --- |

Где

n= 1,5 показатель преломления стекла призмы;

λ= 0,6328 мкм - длина волны излучения лазера;

a - расстояние от призмы до объектива;

b - расстояние от призмы до ПЗС матрицы;

∆х – ширина дифракционной полосы, которая определяется по графику   распределения интенсивности лазерного излучения:  , где

Х – ширина интерференционного поля;

N - число полос интерференционного поля.

Рассчитать максимальное число интерференционных полос по формуле

| N=4abn-12θ2(a+b)λ | (24) |
| --- | --- |

и сравнить полученное значение с наблюдаемым числом полос.

Изменяя расстояния a и b перемещением рейтера с бипризмой провести 5 измерений и расчеты.

По результатам расчетов определить относительную погрешность определения преломляющего угла призмы.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- В чем сущность явления интерференции света?

- Какие волны называются когерентными?

- Проделайте	расчет картины интерференции от двух когерентных источников.

- Опишите	опыт	с	зеркалами	Френеля. Что служит в нем когерентными источниками?

- По какой причине	два независимых источника света будут некогерентными?

- В чем состоит условие максимума и минимума интерференции?

- Выведете формулу для угла отклонения светового луча призмой.

- Выведете рабочую формулу для данной работы.

- Начертите схему установки и поясните ее действие.

Лабораторная работа № 8. Изучение коноскопического метода определения ориентации односных кристаллов

Цель работы

Целью работы является изучение распространения электромагнитных волн в анизотропных средах и коноскопического метода определения ориентации одноосных кристаллов.

Предварительная подготовка к работе

Изучить теоретические материалы по распространению электромагнитных волн в анизотропных средах и коноскопическому методу определения ориентации одноосных кристаллов.

Рекомендуемая литература:

- Ландсберг Г.С. «Оптика». М., Наука, 1976 г.

- Изучить теоретические материалы по распространению электромагнитных волн в анизотропных средах.

- Лабораторная работа №5 Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

- Лабораторная работа 12 кафедры общей физики МФТИ «Основы кристаллооптики. Изучение кристаллов под микроскопом.

Основное рабочее задание

Экспериментальное определение положения оптической оси одноосного кристалла коноскопическим методом, наблюдение коноскопических фигур одноосного кристалла.

Рис. 25. Блок-схема установки для наблюдения коноскопических фигур одноосного кристалла. 1 - лазер полупроводниковый (ЛПП), 2 - Блок питания (БП), 3 – коллиматор, 4 – линза, 5 – кристалл, 6 - поляризатор-анализатор, 7 – экран

Установить на первую малую оптическую скамью рейтер с гелий-неоновым лазером и включить блок питания (2) лазера.  Проверить с помощью поляризатора-анализатора расположение плоскости поляризации лазерного излучения, которая должна находиться в вертикальной плоскости. При необходимости, слегка ослабив винты крепления лазера в оправке, повернуть лазер для получения нужного результата, после чего аккуратно затянуть винты крепления лазера. Проверку правильности установки плоскости поляризации следует проводить по минимуму пропускания поляризатором-анализатором лазерного излучения.

По окончании юстировки лазер не трогать.

Провести юстировку лазера относительно большой оптической скамьи (8), при этом центр лазерного луча не должен уходить более чем на 0,5 мм от центра измерительного экрана на всей длине ОС.

По окончании юстировки лазер не трогать.

Правила юстировки:

- в ближнем положении экрана относительно лазера юстировка    производиться перемещениями, а в дальнем, - изменением углового положения луча лазера;

- для ускорения юстировки в каждом из положений экрана рекомендуется выбирать половину погрешности.

Во всех операциях юстировки измерительный экран после окончания юстировки устанавливать на правом конце оптической скамьи.

Установить на вторую малую оптическую скамью рейтер с коллиматором (3) и провести юстировку коллиматора относительно большой оптической скамьи, при этом центр пятна лазерного излучения не должен уходить более чем на 1 мм от центра измерительного экрана на всей длине ОС.

Установить рейтер с линзой (4) на оптическую скамью   и провести юстировку, при этом центр пятна лазерного излучения не должен уходить более чем на 1 мм от центра измерительного экрана на всей длине ОС.

Измерить фокусное расстояние линзы.

Установить на оптическую скамью рейтер с юстировочным столиком и закрепленным на нем кристаллом (5), таким образом, чтобы центр кристалла совпадал с фокусом линзы (4), а осевое направление луча совпадало с продольной осью кристалла. Такое положение достигается с помощью юстировочных устройств столика.

Установить на оптическую скамью рейтер с поляризатором-анализатором (6), таким образом, чтобы излучение лазера проходило через центр поляризатора-анализатора. Поворачивая вокруг оси поляризатор получить на измерительном экране изображение «Мальтийского креста», которое достигается при ортогональном положении плоскостей поляризации лазерного излучения и поляризатора-анализатора. При качественной настройке изображение «Мальтийского креста» должно находиться в центре экрана, а его поля должны иметь одинаковую яркость. При невыполнении указанных требований следует провести дополнительные юстировки с помощью юстировочных устройств коллиматора, линзы и кристалла.

Сфотографировать «Мальтийский крест» для включения в отчет.

Меняя угол между лучом и осью кристалла в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью управляющих элементов юстировочного столика получить для каждого направления 2-3 различных вида мальтийского креста со смещенным центром и темными частями интерференционных колец. Сфотографировать их для отчета.

Заключение

- Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

- Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- Суть коноскопического метода?

- Фигуры интерференции одноосных минералов?

- От каких условий и параметров зависит вид коноскопической картины?

ПРИКЛАДНАЯ ОПТИКА Ч. 1

Лабораторная работа № 9. Исследование электрооптических модуляторов света

Цель работы

Целью работы является ознакомление с принципами работы и конструкцией электрооптического модулятора (ЭОМ) на основе поперечного эффекта Поккельса и исследование свойств электрооптических модуляторов света.

Предварительная подготовка к работе

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.4, Оптика, -М.: Физматлит, 2016.- 792 с.

2. Дмитриев В.Г. и др. Прикладная нелинейная оптика,-М.: Физматлит, 2017.- 512с.

3. Астайкин А.И. и др. Основы оптоэлектроники, -М.: Высшая школа, 2017,- 277с.

Изучить следующие вопросы:

-электрооптические эффекты в кристаллах;

-преобразование поляризации лазерного излучения в электроуправляемых фазовых пластинах;

-принцип работы фазовых, поляризационных и амплитудных модуляторов на основе электрооптического эффекта в кристаллах;

-методы описания и расчета поляризации лазерного излучения с помощью поляризационных матриц (факультативно).

Основное рабочее задание

Задание 1. Исследование амплитудно-модуляционной характеристики электрооптического модулятора (ЭОМа)

Собрать установку (Рис. 26.) и включить приборы.

Рис. 26. Блок-схема лабораторной установки. 1-лазер гелий-неоновый; 2-электрооптический модулятор (ЭОМ); 3-поляризатор-анализатор; 4-фотоприемное устройство (ФПУ); 5-блок питания ФПУ; 6-осциллограф; 7 - источник постоянного напряжения; 8-обтюратор (прерыватель пучка)

Проверить правильность установки лазера на оптической скамье (ОС), перемещая для этого измерительный экран вдоль ОС, предварительно сняв с ОС все оборудование кроме лазера. Допустимое отклонение луча лазера от центра экрана 1-2 мм на всей длине ОС. При большем отклонении провести юстировку лазера, используя настроечные элементы, имеющиеся на устройстве крепления лазера.

Установить на ОС ФПУ и обтюратор, после чего юстировкой лазера и ФПУ (в отсутствии ЭОМа и поляризатора) добиться полного попадания лазерного луча в апертуру ФПУ, что соответствует максимуму (1,0-1,3В) сигнала (прямоугольные импульсы) на экране осциллографа, при этом малая ручка канала усиления осциллографа должна находиться в крайнем правом положении. Примечание: электроды проводов, идущих от генератора синусоидальных колебаний к делителю, должны быть отсоединены от генератора. Кроме того, кабель, идущий от усилителя низкой частоты, должен быть отсоединен от осциллографа.

Установить поляризатор на оптическую скамью таким образом, чтобы луч проходил примерно через центр поляризатора и, изменяя азимут поляризатора, установить его в такое положение (стрелка поляризатора на нуле градусов), при котором излучение лазера, приходящее на ФПУ, было бы максимальным (стрелка поляризатора на нуле градусов, сигнал на экране осциллографа порядка 0,7-0,9 В).

Установить ЭОМ на оптическую скамью и с помощью его юстировочных винтов добиться свободного прохождения лазерного луча через кристалл ЭОМа (амплитуда прямоугольных импульсов на экране осциллографа – максимальная - порядка 0,1-0,15 В, луч лазера на выходе из ЭОМа – один, яркий), при этом кристалл ЭОМа должен находиться под углом 45 градусов к плоскости поляризации лазерного луча (вертикальной плоскости), а постоянное и переменное напряжение на нем должны быть равны нулю.

Вращением поляроида свести к минимуму лазерный луч на ФПУ (сигнал на экране осциллографа минимальный).

Проверить возможность установления минимума амплитудно-модуляционной характеристики подачей на ЭОМ постоянного напряжения в пределах 0-50В. При необходимости провести дополнительные регулировки, изменяя азимут поляроида.

Снять амплитудно-модуляционную характеристику ЭОМа – зависимость интенсивности излучения (по амплитуде электрического сигнала) от величины постоянного напряжения на модуляторе в пределах от 0 до 299В.

Рекомендуемые градации постоянного напряжения - 20В.

При проведении измерений, плавно меняя постоянное напряжение в зоне минимума и максимума модуляционной характеристики, найти соответствующие им напряжения.

Результаты измерений рекомендуется свести в табл. 9.

Таблица 9

| U, В | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В | 260 | 280 | 299 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Построить график зависимости интенсивности излучения от постоянного напряжения, подаваемого на кристалл ЭОМа. Изучить качественный характер полученной модуляционной характеристики.

Определить полуволновое напряжение электрооптического модулятора.

Задание 2. Исследование электрических режимов работы электрооптического модулятора

3.2.1. Собрать установку (Рис. 27.) и включить приборы.

Рис. 27. Блок-схема лабораторной установки. Позиции 1-8 те же, 9 - генератор синусоидальных колебаний низкой частоты

На кристалл ЭОМа помимо постоянного напряжения подать переменное напряжение с генератора низкой частоты.

Убедиться в наличии низкочастотной модуляции интенсивности излучения синусоидальным напряжением на выходе электрооптического модулятора путем наблюдения электрического сигнала на экране осциллографа.

Меняя постоянное напряжение на кристалле ЭОМа, найти рабочую точку с наименьшими нелинейными искажениями синусоидального сигнала.

Установить максимально возможную глубину модуляции лазерного излучения в рабочей точке при увеличении амплитуды синусоидального модулирующего сигнала (до начала появления нелинейных искажений).

Установить оптимальную амплитуду переменного напряжения. Вычислить коэффициент глубины модуляции сигнала для выбранной рабочей точки.

Исследовать форму и характер нелинейных искажений сигнала при изменении постоянного напряжения на ЭОМе, устанавливая текущие рабочие точки на границах линейного участка, при максимуме и минимуме модуляционной характеристики.

По результатам наблюдений определить полуволновое напряжение.

Задание 3. Исследование поляризационных режимов работы электрооптического модулятора.

Собрать установку (Рис. 28.) и включить приборы.

Рис. 28. Блок-схема лабораторной установки. Позиции 1-9 те же, 10 - фазовая четвертьволновая пластинка

Установить постоянное напряжение, соответствующее минимуму модуляционной характеристики (максимум нелинейных искажений).

Исследовать форму и характер нелинейных искажений сигнала при изменении азимута фазовой пластинки.

Вращая фазовую пластинку, найти положение с минимальными нелинейными искажениями (рабочую точку модулятора).

Убедиться, что установка на входе излучения фазовой пластинки с правильно выбранным азимутом позволяет выйти в рабочую точку без напряжения постоянного смещения.

С помощью поляризатора-анализатора исследовать поляризацию излучения, приходящего на кристалл ЭОМа после фазовой пластинки.

Задание 4. Передача через оптическую линию связи звукового сообщения.

Собрать линию оптической связи (Рис. 29) и передать через нее звуковое сообщение с магнитофона.

Рис. 29. Блок-схема лабораторной установки. 1 - лазер He-Ne, 2 -четвертьволновая фазовая пластинка, 3 – ЭОМ, 4 - поляризатор-анализатор, 5 – ФПУ, 6 - блок питания ФПУ, 7 - усилитель с громкоговорящим выходом, 8 – осциллограф, 9 - магнитофон

Изменяя положение рабочей точки модулятора (изменяя постоянное напряжение и (или) азимут четвертьволновой пластинки) оценить органолептически (на слух) нелинейные искажения.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

1. Что такое естественное и искусственное двойное лучепреломление? Что такое обыкновенный и необыкновенный лучи?

2. Что такое линейный электрооптический эффект?

3. Что достигается выбором угла 45° между плоскостью поляризации луча и направлением внешнего электрического поля при распространении света в кристалле?

4. Показатель преломления какой компоненты волны, распространяющейся в кристалле, изменяется под действием внешнего электрического поля?

5. Объясните принцип работы электрооптического модулятора.

6. Что такое полуволновое напряжение?

7. Как меняется форма и характер нелинейных искажений сигнала при изменении постоянного напряжения на ЭОМе?

Лабораторная работа № 10. Исследование интерференции лазерного излучения

Цель работы

Целью работы является экспериментальное изучение закономерностей формирования интерференционных полей при наложении двух лазерных пучков, а также знакомство с особенностями формирования электрических интерференционных сигналов и получение основных представлений о метрологических возможностях лазерной интерферометрии.

Предварительная подготовка к работе

- Бутиков Е.И. Оптика, - Электронное издание, 2016. -608с.

- Ландсберг Г.С. Оптика.-М.: Физматлит, 2017.- 848с.

- Застрогин Ю.Ф. Прецизионные измерения параметров движения с использованием лазера Электронное издание, 2018.- 274с.

Изучить следующие вопросы:

- интерференция двух когерентных монохроматических световых волн;

- видностъ интерференционного поля, влияние на него различных факторов: длины когерентности излучения, поляризации световых волн, интенсивности волн и т.д.

- геометрия интерференционного поля, связь интерференционной картины с геометрией волновых фронтов интерферирующих волн;

- принцип действия лазерного двухлучевого интерферометра Майкельсона;

- фотоэлектрическое формирование электрических интерференционных сигналов и способы их обработки;

- применение интерференции лазерных лучей в оптических измерителях перемещений и колебаний объектов.

Описание лабораторной установки

Общая оптико-электронная схема используемой в работе установки приведена на рис. 30.

Pиc. 30. Оптико-электронная схема установки. 1 - лазер гелий-неоновый (длина волны 0,6328 мкм.), 2 - поляризатор, 3 - фазовая четвертьволновая пластина, 4 - зеркало опорное, 5 – светоделитель, 6 - объектив (может отсутствовать); 7 - зеркало предметного стола, 8 – светоделитель, 9 - линза расширяющая (поз.1-9 образуют интерферометр Майкельсона), 10 – экран, 11 – фотоприемник, 12 – диафрагма, 13 – фотоприемник, 14 - диафрагма фотоприемника, 15 - механизм крепления и перемещения фотоприемника, 16 – основание, 17 – пневморазвязка, 18 – пъезодвижетель, 19 - источник переменного напряжения (генератор), 20 - источник постоянного напряжения, 21 - буферный блок, 22 - юстировочные винты, 23 - предметный стол, 24 – осциллограф, 25 - анализатор спектра с блоком преобразования, II – Блок обработки интерференционных сигналов (в ряде заданий не используется).

Внешний вид лазерного интерферометра Майкельсона и основные органы управления им показаны на рис. 31.

Рис. 31. Внешний вид лазерного интерферометра. 1 – лазер, 2 - стойка, 3 – основание, 4 - зеркало опорного плеча, 5 - винты, крепящие зеркало опорного плеча, 6 - юстировочный столик, 7 - винт поворота светоделителя в вертикальной плоскости; 8-винты поворота нижнего светоделителя, 9 – объектив, 10 - ручка перемещения объектива, 11 – зеркало, 12 - юстировочные винты, 13 – пъезостол, 14 – экран, 15 - расширительная линза

Основное рабочее задание

Задание 1. Исследование зависимости параметров интерференционных картин от геометрических условий схождения пучков и кривизны их волновых фронтов

Вынуть объектив 9 вращением ручки 10 против часовой стрелки, предварительно сдвинув до предела юстировочный столик. Демонтировать горизонтальный ФПУ, если он установлен. Установить разводящую линзу.

Установить на оптическую скамью экран и юстировкой добиться появления на нем четкой интерференционной картины. Меняя угол наклона зеркала с помощью юстировочных винтов 12 наблюдать на экране изменение интерференционной картины.

Схематично зарисовать (сфотографировать) интерференционные картины, отличающиеся разными пространственными периодами (расстояниями между полосами) и различным направлением полос для трех положений юстировочного столика.

Установить на место объектив 9, юстировкой и перемещением объектива по высоте добиться появления на экране интерференционных картин

Схематично зарисовать 2-3 типичные интерференционные картины, возникающие в результате различной фокусировки луча на зеркале измерительного плеча и наклона зеркала относительно горизонта.

Обобщить результаты, полученные при выполнении задания.

Задание 2. Исследование закономерностей фотоэлектронного формирования интерференционного сигнала

Собрать установку в соответствии с рис. 32 и включить приборы.

Рис. 32. Блок-схема установки для исследования закономерностей фотоэлектронного формирования интерференционного сигнала. 1 - лазер в сборе с оптическим вентилем и опорным зеркалом, 2 – осциллограф, 3 - генератор синусоидальных сигналов (ГСС), 4 - источник постоянного напряжения (ИПН), 5 - буферный блок, 6 - зеркало предметное, 7 – пъезостол, 8 - объектив (может не использоваться), 9 – светоделитель, 10 – ФПУ, 11 - блок питания ФПУ

Подать на пъезостол переменное напряжение порядка 1,5В на частоте 500Гц. и, меняя постоянное напряжение в пределах от 0 до 10В, наблюдать изменение сигнала интерференционной картины на экране осциллографа.

По результатам наблюдений определить полуволновое напряжение и записать его в журнал.

Установить постоянное напряжение исходя из удобства наблюдения сигнала (рекомендуется получить осциллограмму, соответствующую осциллограмме, (а) на Рис. 33), и меняя переменное напряжение в пределах от 0 до 30В, наблюдать изменение интерференционной картины на экране осциллографа.

Типичные интерференционные картины для различных величин колебаний зеркала показаны на рис. 33.

Рис. 33. Осциллограммы интерференционного сигнала при различных амплитудах (а) гармонических колебаний зеркала (объекта).

Установить постоянное и переменное напряжения исходя из удобства наблюдения сигнала, и, меняя частоту переменного напряжения в пределах от 200Гц до 2000Гц, наблюдать изменение амплитуды интерференционного сигнала.

Обобщить результаты полученные в процессе выполнения задания, зарисовать (сфотографировать, создать файлы на ПК) наблюдаемые осциллограммы.

Задание 3. Исследование возможности использования интерференции лазерных пучков для контроля параметров движения объектов и измерения характеристик пъезопривода адаптивных зеркал

Изменяя переменное напряжение в пределах от 5 до 30В через 10В при выбранном неизменном постоянном напряжении, снять амплитудную характеристику пъезопривода, т.е. зависимость амплитуды колебания зеркала от величины переменного напряжения, считывая N, d1 и d2.

Измерения проводятся на частотах 500Гц и 750Гц. Результаты свести в таблицу. Построить графики.

При выбранном неизменном постоянном напряжении, изменяя частоту в пределах от 20 до 2000Гц через 200Гц, снять зависимость амплитуды колебаний зеркала от частоты, т.е. амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) пъезопривода зеркала. Результаты занести в таблицу. Построить график АЧХ.

При неизменной амплитуде переменного напряжения и некоторой фиксированной частоте (выбираются из удобства наблюдения), плавно изменяя постоянное напряжение, зарегистрировать разницу постоянного напряжения, которому соответствует полный цикл изменения сигнала (см. рис. 4.2.3.б), что соответствует смещению среднего положения зеркала на половину длины волны (полуволновое напряжение).

Исследовать фазочастотную характеристику пъезопривода, для чего при неизменном постоянном напряжении изменять частоту возбуждения зеркала в пределах от 20 до 2000 Гц через 200Гц, фиксируя временной интервал между моментами В и В1 (см Рис. 33).

Задание 4. Исследование спектральных особенностей интерференционного сигнала при гармоничном колебательном движении объекта (зеркала)

Собрать установку в соответствии с Рис. 34, при этом к установке, добавляется только анализатор спектра (С4-12) поз.12. и включить приборы.

Рис. 34. Блок-схема установки для исследования спектральных особенностей интерференционного сигнала при гармоничном колебательном движении объекта (зеркала).

Подать интерференционный сигнал на вход анализатора спектра (12).

На панели управления С4-12 рекомендуется установить:

- диапазон обзора - 10 кГц;

- полосу пропускания – 90Гц;

- постоянную времени – 0,002с;

- входной аттенюатор - -40Дб;

- диапазон частот – 5;

- время развертки –3 (при множителе –1).

При отсутствии переменного напряжения (сигнала) совместить метку нулевых биений с началом частотной оси на экране анализатора.

Изменяя частоту и величину подаваемого на пъезостол напряжения зафиксировать и зарисовать (сфотографировать, создать файлы на ПК) осциллограммы и спектрограммы для 3-4 удобных для наблюдения величин напряжения и частоты.

Задание 5. Исследование условий геометрического согласования апертуры фотоприемника и интерференционной картины формирования электрического интерференционного сигнала (влияние пространственного периода на уровень интерференционного сигнала).

Собрать установку в соответствии с Рис. 35. и включить приборы.

Рис. 35. Схема установки для, исследования условий геометрического согласования апертуры фотоприемника и интерференционной картины.

Вместо микроскопа (1) допускается использовать экран.

Для выяснения влияния пространственного периода на уровень интерференционного сигала необходимо при отсутствии возбуждающего напряжения на пъезостоле с помощью юстировочных винтов столика получить четкую интерференционную картину с небольшим числом интерференционных полос, а затем, изменяя возбуждающее напряжение добиться получения на экране осциллографа интерференционного сигнала с 3-4 периодами в одном цуге, зафиксировать величину амплитуды сигнала.

Изменить пространственный период, изменяя положение зеркала с помощью юстировочных винтов и повторить описанную выше процедуру. Проделать это не менее трех раз.

По результатам, полученным при выполнении п.п. 4.5.3. и 4.5.4., построить график зависимости амплитуды интерференционного сигнала от величины пространственного периода.

Задание 6. Изучение способов формирования квадратурных электрических интерференционных сигналов в лазерных измерителях перемещений.

Собрать установку в соответствии с Рис. 36. и включить приборы.

Рис. 36. Блок-схема установки для изучения способов формирования квадратурных электрических интерференционных сигналов в лазерных измерителях перемещений. 1 – лазер, 2 – осциллограф, 3 – ГСС, 4 – ИПН, 5 - буферный блок, 6 – зеркала, 7 – пъезостол, 8 – светорасщепители, 9 - фотоприемники

Настроить первый и второй каналы на получение устойчивых интерференционных сигналов примерно одинаковых амплитуд, после чего перевести осциллограф в режим « X–Y » (вход Х обеспечивает развертку луча по оси Х, а вход Y – по оси Y, автоматическая развертка отключается). На экране осциллографа должна наблюдаться одна из фигур Лиссажу, или, при отсутствии сдвига фаз, наклонная прямая линия (Рис. 37).

Рис. 37. Фигуры Лиссажу, наблюдаемые при настройке квадратурного интерферометра. а - =0, б - =45, в - =90(точная квадратурность), г - =135, д - =180

Плавно изменяя положение горизонтального фотоприемника вдоль оси Ох или изменяя положение столика, добиться получения фигур близких к указанным на рис. 37. или наклонной прямой линии.

Оценить количественно сдвиг фаз для 3-х случаев. Для каждого случая создать на ПК файлы фигур Лиссажу и соответствующие им осциллограммы.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

1. Вывести формулу интерференции двух когерентных монохроматических световых волн.

2. От чего зависит видностъ интерференционного поля, влияние на него различных факторов.

3.Принцип действия лазерного двухлучевого интерферометра Майкельсона.

4. Фотоэлектрическое формирование электрических интерференционных сигналов и способы их обработки.

5. Приведите примеры применения интерференции лазерных лучей в измерительных схемах.

Лабораторная работа № 11. Ввод излучения в оптическое волокно

Цель работы

Целью работы является ознакомление с методикой ввода излучения в оптическое волокно и определение коэффициента эффективности ввода излучения в оптическое волокно.

Предварительная подготовка к работе

- Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство. Родина О.В., 2016 г., 400 стр., Учебное издание ISBN 978-5-9912-0109-4, ББК 32.889, УДК 621.315

- Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи, -М.: Лань, 2018.-272с.

- ГОСТ 25 462-82, Волоконная оптика. Термины и определения.

ОСНОВНОЕ РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Задание 1. Определение коэффициента эффективности ввода излучения в оптическое волокно.

Для измерения интенсивности излучения полупроводникового лазера необходимо собрать установку, схема которой указана на Рис. 38.

Рис. 38. Схема подключения приборов для измерения интенсивности излучения полупроводникового лазера. 1 - полупроводниковый лазер, 2 - блок питания полупроводникового лазера, 3- обтюратор, 4 - ослабитель интенсивности излучения (поляризатор), 5- фотоприемник, 6 -осциллограф

Провести юстировку схемы.

Поворачивая плоскость поляризатора, установить интенсивность излучения ниже уровня насыщения фотоприемника.

Измерить интенсивность излучения лазера, попадающего в фотоприемник, по амплитуде сигнала на экране осциллографа. Результат записать в журнал.

Далее настройки не изменять.

Для измерения интенсивности излучения полупроводникового лазера, введенного в оптическое волокно собрать установку, схема которой указана на рис. 39.

Для этого установить на оптическую скамью устройство ввода излучения в оптическое волокно, закрепить его на оптической скамье и присоединить оптическое волокно с помощью байонетного разъема к фотоприемному устройству.

Рис. 39. Схема подключения приборов для измерения интенсивности излучения полупроводникового лазера. 1 - полупроводниковый лазер, 2 - блок питания полупроводникового лазера, 3 – обтюратор, 4 – ослабитель интенсивности излучения (поляризатор), 5 – фотоприемник, 6 – осциллограф, 7 – устройство ввода излучения в оптическое волокно, 8 – измерительное оптическое волокно

С помощью настроечных элементов устройства ввода излучения в оптическое волокно ввести излучение лазера в оптическое волокно, добиваясь максимального результата (максимальная амплитуда сигнала на экране осциллографа).

Измерить интенсивность излучения лазера, попадающего в фотоприемник, по амплитуде сигнала на экране осциллографа и записать его в журнал.

Рассчитать коэффициент эффективности ввода излучения в оптическое волокно как отношение интенсивности излучения, введенного через оптическое волокно в фотоприемное устройство, к интенсивности излучения лазера, введенного в фотоприемное устройство напрямую (без оптического волокна).

Задание 2. Определение влияния перемещения торца оптического волокна по горизонтальному сечению излучения на выходе устройства ввода излучения (объектив микроскопа) на интенсивность излучения, попадающего в фотоприемное устройство (распределение плотности мощности излучения в зоне перетяжки).

Измерения проводятся на установке, показанной на Рис.39.

С помощью настроечных элементов устройства ввода излучения в оптическое волокно ввести излучение лазера в оптическое волокно, добиваясь максимального результата (максимальная амплитуда сигнала на экране осциллографа).

С помощью винта горизонтального перемещения оптического волокна в горизонтальной плоскости снять зависимость изменения интенсивности излучения по горизонтальному сечению излучения (распределение плотности мощности (интенсивности) излучения в зоне перетяжки).

Измерения проводить через каждые 10 градусов поворота винта. По результатам измерений построить график изменения интенсивности излучения, попадающего в фотоприемное устройство, от смещения торца волокна (в линейных единицах (мкм)).

Задание 3. Экспериментальное определение выходной числовой апертуры волоконного световода

Выходная числовая апертура волоконного световода – синус половинного угла излучения на выходе из оптического волокна

Рис. 40. Схема измерения расходимости излучения на выходе из оптического волокна

Собрать схему, указанную на Рис. 41.

Рис. 41.  Схема подключения приборов для определения выходной числовой апертуры оптического волокна. 1 - полупроводниковый лазер, 2 - блок питания полупроводникового лазера, 3 – ослабитель интенсивности излучения (поляризатор), 4 – устройство ввода излучения в оптическое волокно, 5 – измерительное оптическое волокно, 6 – оправка с закрепленным выходным разъемом оптического волокна, 7 – измерительный экран

С помощью настроечных элементов устройства ввода излучения в оптическое волокно ввести излучение лазера в оптическое волокно, добиваясь максимального результата (максимальная амплитуда сигнала на экране осциллографа).

Измерить геометрические параметры, указанные на Рис. 40. и рассчитать выходную числовую апертуру волоконного световода.

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Лабораторная работа № 12. Изучение эффекта фарадея и измерение постоянной верде магнитооптического материала

Цель работы

Целью работы является ознакомление с экспериментальной установкой по изучению закономерностей вращения плоскости поляризации лазерного излучения, проходящего через магнитооптический материал, в магнитном поле (эффект Фарадея) и определение постоянной Верде магнитооптического материала.

Предварительная подготовка к работе

- Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Физматлит, 2017.- 848с.

- Протасов Е.А. Основы магнитооптики: Учебное пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2016.- 120с.

- Савинков В.И., Саркисов П.Д., Сигаев В.Н.и др. Борогерманатные стекла с магнитооптическими свойствами. Успехи в химии и химической технологии. Т.ХХII, №7, 2008, с.39-44.

- Справочник оптика-технолога. Под ред.М.А. Окатова. -2-е изд., перераб. и доп. – Электронное издание, 2019.-679 с.

Изучить следующие вопросы:

- понятие поляризованного света;

- магнитооптический эффект Фарадея и его применение;

- постоянная Верде магнитооптических материалов и ее измерение;

- методы измерения и расчета магнитного поля соленоида.

Основное рабочее задание

Задание 1. Сборка экспериментальной установки

Собрать экспериментальную установку в соответствии с блок-схемой, приведенной на Рис. 42.

Рис. 42. Блок-схема экспериментальной установки. 1 – источник питания лазера, 2 – лазер, 3 – обтюратор, 4 – поляризатор, 5 – соленоид – цилиндрическая    катушка, состоящая из большого числа витков медного провода, плотно намотанных на общий сердечник, с установленным внутри его стержнем из магнитооптического стекла, 6 – источник питания: универсальный источник питания УИП-2 или блок питания Б5-50, 7 – поляризатор-анализатор, 8 – фотоприемное устройство (ФПУ), 9 – осциллограф.

Задание 2. Настройка экспериментальной установки и проведение измерений

Включить все приборы.

При использовании универсального источника питания УИП-2 тумблеры, находящиеся под стрелочным прибором универсального источника питания УИП-2, перевести в режим измерения тока: 1-й – ручка вниз, 2-й – ручка влево, 3-й - ручка вверх. При использовании блока питания Б5-50 установить напряжение 250В.

Установить лазер в зажиме «кардана» таким образом, чтобы плоскость поляризации лазера находилась строго в вертикальной плоскости.

Для настройки следует использовать поляризатор-анализатор и измерительный экран, при этом настройка проводится по минимальной яркости луча. В дальнейшем положение лазера может быть уточнено по осциллограмме.

Установить лазер, соленоид, с установленным внутри его стержнем из магнитооптического стекла, и измерительный экран на оптическую скамью. Включить лазер.

Перемещениями лазера и изменениями направления излучения лазера добиться прохождения лазерного луча через ось стержня из магнитооптического стекла.

При правильной установке луч лазера (кружок рассеяния) должен находиться в центре измерительного экрана.

Установить на оптическую скамью обтюратор таким образом, чтобы луч лазера проходил по периферии лопаток обтюратора. Включить обтюратор.

Установить на правую поперечную скамью ФПУ и включить его. Перемещениями ФПУ в вертикальной и горизонтальной плоскостях добиться полного попадания излучения лазера в апертуру фотоприемника. При этом амплитуда сигнала на экране осциллографа должна быть максимальной.

Установить плоскость пропускания поляризаторов-анализаторов строго перпендикулярно плоскости поляризации лазерного излучения. При этом стрелка - индикатор положения поляризаторов-анализаторов должна находиться на нуле градусов, а амплитуда сигнала на экране должна быть минимальной при максимальной чувствительности осциллографа.

При необходимости следует уточнить положение плоскости пропускания поляризатора-анализатора поз.4.

Для контроля величины тока, проходящего через соленоид, установить в цепь соленоида миллиамперметр.

Соединить провода соленоида с клеммами источника питания, после чего органы управления величиной тока установить в начальное (нулевое) положение.

Снять зависимость угла поворота плоскости поляризации излучения лазера от величины тока, пропускаемого через обмотку соленоида.                                                                                                          Измерения проводить через каждые 50 мА до значения максимального тока 250 мА, контролируя величину тока по миллиамперметру.

Для того чтобы определить угол поворота плоскости поляризации Θ при каждом значении тока, необходимо довернуть плоскость пропускания поляризатора-анализатора поз.7 в положение, соответствующее минимальной амплитуде сигнала на экране осциллографа и снять показание угла Θ по лимбу относительно нулевого положения стрелки-индикатора.

Повторить измерения, изменив направление тока в соленоиде на противоположное, для чего необходимо поменять местами штекеры подключения обмотки соленоида к источнику питания.

Результаты полученных экспериментальных значений свести в итоговую таблицу. Сравнить результаты.

По результатам измерений построить графики зависимости угла поворота плоскости поляризации лазерного излучения, прошедшего через стержень из магнитооптического стекла, от силы тока, пропускаемого через обмотку соленоида.

Задание 3. Расчет напряженности магнитного поля

Измерить необходимые для расчета геометрические параметры соленоида – длину намотки, наружный диаметр медного обмоточного провода.

Вычислить напряженности магнитного поля Н (в А/м и э) внутри соленоида для каждого значения силы тока в диапазоне от 50 мА до 250 мА.

Расчеты провести для двух случаев - бесконечно длинного соленоида (длина соленоида больше средних 10 диаметров соленоида), а также соленоида конечной длины, когда длина намотки сопоставима с ее средним диаметром.

В случае бесконечно длинного соленоида максимальную напряженность магнитного поля в центре соленоида можно рассчитать по формуле:

| Hmax=I*N=InL | (25) |
| --- | --- |

где I–величина тока, пропускаемого через обмотку соленоида,

N – общее число витков на метр длины (плотность витков соленоида),

n – общее число витков в соленоиде,

L - длина намотки соленоида.

Максимальную напряженность магнитного поля в центре оси соленоида конечной длины, т.е. когда LDср<10, можно рассчитать по формуле:

| Hmax=I*NLDср2+L2= n*IDср2+L2 | (26) |
| --- | --- |

где Dср– средний диаметр намотки.

Дополнительные справочные данные для расчетов приведены ниже.

Задание 4. Измерение постоянной Верде магнитооптического материала

Определить постоянную Верде магнитооптического материала (в рад/А и угл. мин/ (см э) по формуле:

| ν= ΔϴH*l | (27) |
| --- | --- |

где l- длина хода луча в материале стержня.

Результаты всех измерений и расчетов свести в итоговую таблицу.

Справочные данные:

- Материал стержня – магнитооптическое стекло марки МОС,

длина – 19см, диаметр-10мм.

2. Параметры соленоида:

- максимально допустимый ток - 275 мА

- сопротивление - 650 Ом;

- длина намотки - 245мм;

- наружный диаметр медного обмоточного провода - 0.35 мм;

-диаметр намотки внешний – 45 мм;

-диаметр намотки внутренний – 20 мм;

Заключение

Провести анализ полученных результатов и теоретически обосновать их.

Оформить индивидуальный отчет в соответствии с установленными требованиями.

Контрольные вопросы

- В чем суть продольного магнитооптического эффекта Фарадея.

- В чем состоит основная особенность магнитооптического эффекта Фарадея.

- Что такое постоянная Верде, от чего зависит и в каких единицах измеряется.